1. 2026 жылғы тамыз айындағы Қазақстан Республикасы атмосфералық ауасының
жоғары ластану жағдайлары

ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетіне керекті іс-шаралар қабылдау үшін жедел түрде хабарланды.
Атмосфералық ауаның жоғары ластануының (ЖЛ) 15 жағдайы, оның ішінде: Ақтөбе облысы, Шұбаршы кенті – 9 ЖЛ жағдайы, Астана қаласында - 6 ЖЛ жағдайы тіркелді.

	Қоспа
	Күні, айы, жылы
	Уақыт, сағ.
	Бекет
нөмірі, жылжымалы зертхана нүктесі
	Шоғыр
	Жел
	Темпе-ратура, 0С
	Атм. қысым, мм.сын.бағ.
	Себебі және қабылданған шаралар

	
	
	
	
	мг/м3
	ШЖШ-дан асу еселігі
	Бағыт, град
	Жыл., м/с
	
	
	

	Жоғары ластану (ЖЛ) жағдайлары

	Ақтөбе обл., Шұбаршы кенті

	Күкірт
сутегі
	06.08.
2026
	13:20
	№ 1 Шұбаршы (Геолог көшесі, 25Д, Шұбаршы кенті)
	0,0889
	11,11
	82,73
	1,01
	35,8
	741,00
	Қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттың кеш түсуіне, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануы орын алған Шұбаршы елді мекенінің қашықта орналасуына байланысты Ақтөбе облысы бойынша экология департаменттің өлшеулер бөлімінің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің мамандары аспаптық өлшеулер жүргізге алмағандығын хабарлайды.

	
	
	13:40
	
	0,0971
	12,14
	113,58
	0,30
	36,7
	741,00
	

	
	
	14:00
	
	0,1148
	14,35
	93,58
	0,45
	37,5
	741,00
	

	
	
	14:20
	
	0,1458
	18,23
	49,12
	1,27
	37,1
	741,00
	

	
	
	14:40
	
	0,1351
	16,89
	49,12
	1,27
	37,1
	741,00
	

	
	
	15:00
	
	0,0949
	11,86
	58,47
	0,35
	37,3
	741,00
	

	
	
	15:20
	
	0,1045
	13,06
	175,72
	0,18
	37,9
	741,00
	

	
	
	15:40
	
	0,0990
	12,38
	155,50
	0,31
	38,5
	741,00
	

	
	
	16:00
	
	0,0954
	11,93
	188,58
	0,06
	38,6
	741,00
	

	Астана қ.

	Күкірт
сутегі
	17.08.
2026
	05:40
	№ 8 Бабатайұлы көшесі 24 үй  Көктал-1, А.Марғұлан
	0,0827
	10,3
	232
	0,52
	10,8
	723,3
	2026 жылғы 18 тамыз күні ПНЗ №8 – «Көктал-1» тұрғын массиві, Д. Бабатайұлы көшесі, 24 мекенжайы бойынша орналасқан А. Марғұлан атындағы №40 орта мектептің маңында атмосфералық ауаға өлшеу жүргізілді. 
Күкіртсутек (H₂S): ШРК – 0,008; нақты мәні – 0,0001.
Зерттеу нәтижелері бойынша шекті рұқсат етілген концентрацияның (ШРК) асуы анықталған жоқ.
Себебі: №40 орта мектебінің жанында. А. Марғұлан №179 кәріз сорғы станциясы орналасқан
2026 жылғы 18 тамыз күні  № 01-02/794-И шығыс хатымен «Астана Су Арнасы» РМК-на хат жолданды.
2026 жылғы 21 тамызда №26--13/11580 кіріс хаты бойынша:
Астана қаласы әкімдігінің "Астана Су арнасы" ШЖҚ МКК №179 КСС ауданында (Бабатайұлы көшесі, А. Марғұлан атындағы № 40 орта  мектеп ауданы) атмосфералық ауадағы күкіртсутек концентрациясының артуына байланысты қабылданған шараларға қатысты төмендегілерді хабарлайды. №179 КСС-на қосымша 3 бөлек сору желдеткіші орнатылды, сондай-ақ жеткізу желдеткіші күшейтілді. Күкірт қосылыстарын тиімді ұстау үшін жоғары белсенді сорбентті мамандандырылған картридждер қолданылады. Ай сайынғы негізде көмір сүзгілері ауыстырылады, бұл көмірді қанықтыру кезінде газдардың секіру әсерін болдырмайды. Соңғы ауыстыру 18.08.2026 жылы жүзеге асырылды, қосымша қабылдау резервуарларының жабындарын герметизациялау жұмыстары жүргізілді, бұл ауа ағындарын сүзу қондырғылары арқылы толығымен бағыттауға мүмкіндік береді.

	
	
	06:00
	
	0,1007
	 12,6
	236
	0,56
	11,0
	723,4
	

	
	
	06:20
	
	0,1261
	 15,8
	238
	0,74
	11,1
	723,4
	

	
	
	06:40
	
	0,1011
	 12,6
	239
	0,68
	11,6
	723,5
	

	
	
	07:00
	
	0,0802
	 10,0
	217
	0,65
	12,4
	723,5
	

	Күкірт
сутегі
	26.08.
2026
	01:40
	№ 8 Бабатайұлы көшесі 24 үй  Көктал-1, А.Марғұлан
	0,0934
	11,7
	246
	0,47
	14,3
	731,5
	

	Барлығы: 15 ЖЛ жағдайлары
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2. 2026 жылғы тамыз айындағы Қазақстан Республикасы
жер үсті суларының жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары

2026 жылғы тамыз айында Қазақстан Республикасы жер үсті суларында жоғары және өте жоғары ластану жағдайлары тіркелмеді.


